一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产400万平方米XPS复合板项目

	项目代码
	2510-321362-89-01-495585

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	江苏省宿迁市泗阳县泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号

	地理坐标
	（118度35分58.466秒，33度42分22.356秒）

	国民经济

行业类别
	C3024轻质建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品制造业55.石膏、水泥制品及类似制品制造302

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准)/备案部门(选填)
	江苏泗阳经济开发区管理委员会
	项目审批(核准/备案)文号(选填)
	泗经开备[2025]297号

	总投资(万元)
	22000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比(%)
	0.23
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	14179.61

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《泗阳高新技术产业开发区总体规划（2020~2035）》；

审批单位：泗阳县人民政府

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名：《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》；

（1）审批单位：宿迁市生态环境局；

（2）审查文件名称：《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2025]20004号）；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	园区规划概况

根据《泗阳高新技术产业区总体规划（2020-2035）》，规划范围东至成子河航道-成子河公路，南至徐淮高速，西至临河镇，北至古黄河。东西长约10.9公里，南北宽约7.7公里。本次总体规划范围内包含吴江泗阳产业合作园。总用地规模约31.46平方公里。
选址规划符合性

本项目位于泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，根据《泗阳高新技术产业区总体规划（2020-2035）》可知，项目所在地为工业用地，符合选址规划要求，详见附图3。

产业定位规划符合性

本项目位于泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，根据《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2025]20004号）可知，项目所在园区以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）为主导，生产性服务业为补充的特色产业园区。本项目行业类别为C3024轻质建筑材料制造，属于泗阳高新技术产业开发区的主导产业中的家居建材，符合产业定位规划要求。

规划审查意见符合性

项目与泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见相符性分析见表1-1。

表1-1本项目与规划环评审查意见相符性分析
宿环建管[2025]20004号

本项目建设情况

相符性

《规划》应坚持绿色发展、协调发展，落实国家、区域发展战略，突出生态优先、绿色转型、能源低碳、集约节约，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与地方国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案协调衔接。

本项目产品主要为XPS复合板。距离本项目最近的生态红线区域为泗阳黄河故道省级湿地公园，方向为北，垂直距离约1.05km左右，符合相关法律法规要求。

相符

严格空间管控，优化区内空间布局。加强对工业区与居住区生活空间的防护及生态隔离带建设，确保工业区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，从园区土地利用规划图看属于工业用地，卫生防护距离内无敏感点。

相符

严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业高质量发展。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量落实污染物排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位园区生态环境准入等相关要求。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。

本项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号。本项目行业类别为C3024轻质建筑材料制造，对照园区生态环境准入清单，不属于园区禁止引入类项目，属于园区主导产业，符合园区的准入要求。厂内将建设废气污染防治措施，保证废气污染物进行有效处理排放。

相符

完善环境基础设施，强化企业污染防治。推进污水管网建设和维护，加强企业废水预处理及回收利用管理，确保外排废水水质满足污水处理厂接管标准和要求，并全部接管处理。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，推进挥发性有机物、氨氧化物协调治理。开发区产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。

本项目生活废水经厂区化粪池处理后达标接管至园区污水处理厂，所有废气均得到有效收集和处置后通过15m排气筒有组织排放。固体废物、危险废物依法依规收集、暂存、处置。

相符

健全环境风险防范体系，加强开发区环境管理能力建设。制定并落实工业区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。

本项目满足泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、项目竣工环境保护验收、排污许可证等相关制度。

根据上表分析可知，本项目与《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2025]20004号）是相符的。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目属于家居建材项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类项目，且本项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案号为泗经开备〔2025〕297号。因此本项目与国家产业政策相符。
2、“三线一单”相符性分析

（1）生态红线

本项目选址位于泗阳高新技术产业开发区内。

①根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）文以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）可知，距离本项目最近的生态红线区域为泗阳黄河故道省级湿地公园，方向为北，垂直距离约1.05km左右，具体见表1-2。
表1-2项目周边涉及生态红线区域

生态空间保护区域名称

主导

生态功能

范围

面积（平方公里）

最近方位距离

国家级生态保护红线范围

生态空间管控区域范围

国家级生态保护红线面积

生态空间管控区域面积

总面积

泗阳黄河故道省级湿地公园

湿地生态系统保护
泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）
/

/
3.29km2
3.29

北1.05km

根据泗阳黄河故道省级湿地公园管控范围可知：项目选址不在泗阳黄河故道省级湿地公园生态空间管控区域范围内。项目建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）文以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）文相关要求。

②根据《江苏省国家级生态红线保护规划》，距离本项目最近的陆域生态保护红线区域为泗阳县中运河姜桥水源地。具体情况见表1-3。

表1-3项目周边陆域生态保护红线区域一览表
水源地名称
水源所在地
水源地类型
一级保护区

二级保护区

准保护区

水域
陆域
水域
陆域
水域
陆域
泗阳县中运河姜桥水源地
中运河
河流
以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围
一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围
二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围
准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
本项目距离准保护区南岸背水坡堤脚约2.5km，因此不在泗阳县中运河姜桥水源地生态红线保护区域内，选址符合《江苏省国家级生态红线保护规划》中相关要求。
（2）环境质量底线

空气环境质量

根据2024年宿迁市生态环境状况所述，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%，同比提升9.4个百分点。PM2.5浓度均值为38.7微克/立方米，同比下降2.8%，改善幅度全省第九。PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降。
为切实改善空气质量，进一步加强大气污染防治工作，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市印发了《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》《宿迁市柴油货车污染治理专项行动实施方案》，全力推动环境空气质量持续改善。方案明确了当前重点任务：一是优化产业结构，严格落实“三线一单”和产业准入政策。二是优化能源结构，大力发展新能源和清洁能源。三是优化运输结构，加快推进“公转铁”“公转水”，并开展移动源全链条整治，强化工业企业废气治理等措施。

地表水环境质量

根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。南水北调东线涉及我市14个断面及水源地水质达标率为100%。项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，产生废水经泗阳高新区污水处理厂一期处理后最终排入废黄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
声环境质量

根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市功能区声环境质量昼间、夜间测次达标率分别为98.4%、94.9%；区域声环境昼间平均等效声级为54.3分贝，处于二级水平；道路交通声环境昼间平均等效声级为63.7分贝，处于一级水平。全市辐射环境质量良好。
（3）资源利用上线

本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

①与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性

本项目位于泗阳高新技术产业开发区范围内，根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，泗阳高新技术产业开发区属于重点管控单元。本项目与（宿环发〔2020〕78号）文相符性见表1-4。

表1-4宿迁市环境管控单元准入要求清单
管控单元

要求

分类

内容

本项目相符性分析

泗阳高新技术产业开发区

管控要求

空间布局约束

禁止引入行业项目：（1）化工、印染、印花、电镀、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀等重污染项目；（2）排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目；（3）生产、使用及排放含氰化合物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目；（4）排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如铅蓄电池制造业、重有色金属冶炼业等“涉重行业”；（5）新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，供热管网、天然气管网覆盖范围以外的10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉应采用生物质成型燃料、天然气、电等替代燃煤，新建项目禁止配套建设自备燃煤电站；（6）日排废水50吨以上的项目（配套主导产业的喷水织机项目除外）。限制引入以下行业项目：（1）废旧资源回收再加工项目，废电子、废电瓶、废电器产品、废塑料再生加工以及汽车拆解等项目；（2）列入《环境保护综合名录》（2015年版）的高污染（含重污染工艺）、高环境风险产品的生产。

本项目行业类别为C3024轻质建筑材料制造，不属于禁止类和限制类项目

污染物排放管控

大气污染物排放量：颗粒物6.726吨/年、二氧化硫28.634吨/年、氮氧化物21.329吨/年、挥发性有机物42.499吨/年；水污染物排放量：410.7万吨/年（接管量）、化学需氧量134.060吨/年、氨氮12.897吨/年、总磷1.335吨/年、总氮37.773吨/年。

本项目污染物排放情况如下：

废气：颗粒物≤0.277t/a；

废水：接管考核量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.2352t/a、SS≤0.1344t/a、氨氮≤0.021t/a、总氮≤0.0252t/a、总磷≤0.0017t/a；进入环境量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.042t/a、SS≤0.0084t/a、氨氮≤0.0042t/a、总氮≤0.0126t/a、总磷≤0.0004t/a；
固废：零排放。

本项目建成后全厂污染物排放在管控范围内。

环境风险防控

落实环境风险防范措施和事故应急预案。园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案并与江苏泗阳经济开发区相衔接。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。

项目建成后会落实好各类事故风险防范措施。

资源开发效率要求

远期工业用地规模需严格控制在1327.33公顷内，不得突破该规模。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤4立方米/万元。清洁能源普及率达到100%。

本项目全厂单位工业增加值综合能耗约为0.05吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗约为0.26立方米/万元，符合管控要求。清洁生产水平达到国内清洁生产二级水平，本项目不使用煤炭及其制品等

由表1-3可知，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）文的相关管控要求

②与国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析
表1-5与国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析

序号

文件

本项目情况

相符性

1

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。

符合

2

《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》
本项目用地性质为工业用地，不在国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中
符合

3

《市场准入负面清单（2025年版）》

不属于禁止准入类项目。

符合

③本项目与泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析。具体见表1-6。

表1-6本项目与泗阳高新技术产业开发区环境准入负面清单相符性分析

类别

准入内容

本项目情况

相符性

主导产业

主导产业定位为纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造(含光电缆)、生产性服务业为补充。

本项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号。本项目行业类别为C3024轻质建筑材料制造，对照园区生态环境准入清单，不属于园区禁止引入类项目，属于园区主导产业中的家居建材，符合园区的准入要求。

符合

产业准入要求

优先引入：1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术；2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目；3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。

禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；

2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目；4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；5、纺织化纤:禁止印染项目；家居建材:禁止橡胶制品业再生胶制造项目：塑料制品业废旧粒料的加工处理；水泥制造项目；禁止平板玻璃制造项目(仅切割、打磨、成型的除外;光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外）；炼铁、炼钢项目；禁止使用湿法纤维板生产工艺。

符合

空间布局约束

1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录(2018年修订)》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量；

2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目；3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设;4、园区与周边居民点间设置50m防护隔离带

本项目选址位于园区规划的工业用地范围内，项目对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染防治措施后，可实现达标排放，对周边居住区的影响较小。

符合

污染物排放管控

区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求:1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。

2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求:大气污染物排放量:二氧化硫:269.5458ta;氮氧化物:482.1024ta;颗粒物:278.4822t/a;挥发性有机物:284.8053ta。水污染物排放总量控制(接管考核量):废水量:528.61万ta(528.61万ta);COD:264.307ta(2168.157ta);氨氮:26.432t/a(159.015t/a);总氮:79.293t/a

(217.680/a)。

本项目污染物排放情况如下：

废气：颗粒物≤0.277t/a；

废水：接管考核量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.2352t/a、SS≤0.1344t/a、氨氮≤0.021t/a、总氮≤0.0252t/a、总磷≤0.0017t/a；进入环境量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.042t/a、SS≤0.0084t/a、氨氮≤0.0042t/a、总氮≤0.0126t/a、总磷≤0.0004t/a；
固废：零排放。

本项目建成后全厂污染物排放在管控范围内。
符合

环境风险防控

1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训；2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故；3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施；4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警；5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等;大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网；6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

本项目将按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求开展环境风险评价，落实环境风险防范措施，并针对可能发生的物料泄漏、火灾和粉尘爆炸等事故进行定期演练，防止和减轻事故危害。

符合

资源开发利用要求

1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平；2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。

本项目生产过程可实现连续化、自动化的要求，达到国内清洁生产先进水平。

符合

综上，本项目与泗阳高新技术产业开发区环境准入负面清单不相违背。
表1-7与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析一览表

管控类别

重点管控要求

本项目实际情况

相符性分析

空间布局约束

一、产业定位：以家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发产业为主导、生产性服务业为补充。二、禁止引入项目类：（1）家居建材：电镀项目，橡胶制品业再生橡胶制造项目，塑料制品业废旧粒料的加工处理，水泥制造项目，平板驶璃制造项目，炼铁、炼钢项目、新增铸造产能；（2）化纤纺织服装：印染项目；（3）装备制造：电镀项目、铅蓄电池制造项目；（4）电子信息：/；（5）科创研发：/；（6）生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（VOCs含量满足国家及地方V0Cs含量限值要求GB38468、GB24409、GB18581、GB18582、GB30981、GB33372、GB38508、GB38507、GB38469等的除外）。高能耗、高污染、高环境风险和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。三、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在冲范围区域，避免降低河道环境质量。四、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目。为基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。五、上位规划及土地利用规划调整前，区内禁止发展的产业项目，一律不得供地污染物排放管控。
本项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号。本项目行业类别为C3024轻质建筑材料制造，对照园区生态环境准入清单，不属于园区禁止引入类项目，属于园区主导产业，符合园区的准入要求。

相符

污染物排放管控

1、大气污染物排放总量控制：二氧化硫：672.64t/a；氮氧化物：814.08t/a；颗粒物519.45t/a；挥发性有机物：207.81t/a。2、水污染物排放总量控制：废水量：812.33万t/a；COD：406.16t/a；氨氮：40.62t/a。
本项目污染物排放情况如下：

废气：颗粒物≤0.277t/a；

废水：接管考核量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.2352t/a、SS≤0.1344t/a、氨氮≤0.021t/a、总氮≤0.0252t/a、总磷≤0.0017t/a；进入环境量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.042t/a、SS≤0.0084t/a、氨氮≤0.0042t/a、总氮≤0.0126t/a、总磷≤0.0004t/a；
固废：零排放。

本项目建成后全厂污染物排放在管控范围内。

相符

环境风险防控

园区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；区内各生产、仓储企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资。
项目将制定并落实园区建设项目环境风险防范措施，并定期演练，防止和减轻事故危害

相符

资源利用效率要求

1、产业开发区本次规划的规划用地面积不可以超过2882.06公顷，工业用地面积应该控制在1503.33公顷内。2、产业开发区实行集中供热之后，新入区企业应实施集中供热，企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。
本项目占地面积14179.61㎡，未超过规划用地面积。XPS复合板生产无需供热。

相符

由表1-7可知，本项目符合江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告要求。

[image: image10.jpg]mRBRERREE

ERSE
BIRE

HRB
2
S8 &
XEH &
Z
BRER 8

25y
LSA0 = |





与其他相关环保政策相符性分析

与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析

表1-8本项目与（苏大气办〔2021〕2号）文件相符性分析

苏大气办〔2021〕2号

项目情况

相符性

明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品;符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品;符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品;符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求。应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。

本项目涉及水性油墨，根据油墨监测报告可知，VOCs含量检测结果为ND，低于检出限，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量低于30%的产品限值要求

相符

严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。

相符

强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织 等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等 原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代;对替代技术尚不成 熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。

相符

建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业。纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环 境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜;结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。

相符

完善标准制度。根据国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，进一步完善地方行业涂装标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，年底前，出台工业涂装、工程机械和钢结构、包装印刷、木材加工、纺织染整、玻璃钢制品6个行业江苏省地方排放标准。我省范围内流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，鼓励在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型。

相符

项目符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）文件的要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目基本情况

江苏苏小强新材料有限公司成立于2025年9月30日，现拟投资22000万元在江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区凤翔路2-3号购置XPS复合板智能设备、双向智能修边机、电子分割锯、分片机、异型成型机、叉车等设备，从事XPS复合板的生产。项目建成后具有年产400万㎡XPS复合板的生产能力。目前本项目仍在筹备阶段，不涉及未批先建。项目已取得宿迁江苏泗阳经济开发区管理委员会的备案文件（泗经开备[2025]297号），项目备案号为2510-321362-89-01-495585。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)类别划分，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“55.石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水泥制品制造”应当编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。

表2-1 本项目环境影响评价类别判定表

[image: image1.png]¢ mmaiwese

fi Sk RiP ST

BIRE ATE RS R AR S RIP R T,

D EREEET

%I E At Ry R T 2T
MASFEATLFRK (0.01km?)

—REEET

BREMEERT SR —RERR T,




环评类别  

项目类别

报告书

报告表

登记表

30
二十七、非金属矿物制品制造业55.石膏、水泥制品及类似制品制造302
/

商品混凝土、砼结构构件制造；水泥制品制造
/

据此，建设单位委托江苏联晟生态环境科技有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。江苏联晟生态环境科技有限公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，江苏联晟生态环境科技有限公司依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的相关要求编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈报当地生态环境行政主管部门。
2、产品方案

本项目产品方案见下表。

表2-2项目产品方案一览表

序号

工程名称(车间、生产装置/生产线)

产品名称

产能

年运行时数

1

XPS复合板生产线

XPS复合板

400万平米/年
300×8×3=7200h

表2-3项目产品参数一览表

产品名称

用途

厚度

单位产品质量

XPS复合板

建筑用隔热、隔音材料

50mm

3kg/㎡

3、原辅材料

本项目原辅料消耗情况详见表2-3。
表2-3本项目主要原辅材料表

名称

主要成分

年用量(t/a)
形态包装

最大存储量(t)
存储地点
XPS基材

聚苯乙烯

1000

固/袋装

100

原料暂存区

玻纤网

玻璃纤维

1800

固/袋装

150

水泥

/

9000

固/罐装

30

水性油墨

改性松香树脂42~48%、颜料15%、消泡剂0.1~0.5%、水30~50%，VOCs含量低于检出限
0.05

液/桶装

0.05

防护垫板

/

30万㎡

固/袋装

2.5万㎡
保护条

/

9

固/袋装

1

保护膜

/

8

固/袋装

1

安装配件

/

12万套
固/袋装

1万套

说明书

/

12万套

固/袋装

1万套

表2-4主要原辅料、燃料理化性质

序号

原辅材料名称

主要成分

理化性质

毒理毒性

燃烧爆炸性

1

XPS基材

聚苯乙烯

聚苯乙烯（Polystyrene，缩写PS），是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，化学式是(C8H8)n。它是一种无色透明的热塑性塑料，CAS号：9003-53-6，熔点240℃，热解温度300~400℃，自燃温度427℃，相对密度1.04~1.13。
无毒

可燃

2

玻纤网

玻璃纤维

玻璃纤维（Fiberglass），是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。
无毒

不燃

3

水泥

水泥

粉状水硬性

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A0%E6%9C%BA%E8%83%B6%E5%87%9D%E6%9D%90%E6%96%99/7802050?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E6%B3%A5/_blank" 无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
无毒

不燃

油墨相符性分析

本项目使用的水性油墨与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1相符性分析见表2-5。
表2-5与油墨相关文件的相符性分析

相应文件及要求

本项目情况

是否符合

《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）

水性油墨-喷墨印刷油墨

限值：≤30%

根据附件12，本项目所用油墨VOCs成分低于检出限

是

4、设备清单

本项目设备情况详见表2-6。

表2-6本项目主要设备表

序号

工序

设备名称

型号

数量（台/套）

1

XPS复合板制造一体设备

XPS复合板智能Ⅰ型机

XPSLSX-1

2

2

XPS复合板智能Ⅱ型机

XPSLSX-2

4

3

修边

双向智能修边机

FH-1

2

4

裁切

电子分割锯
DZJ-1

2

5

分片

分片机

FP-1

6

6

板材成型

异型成型机

YX-1

4

7

运输

叉车

杭叉

6

8

模具

模具

LM-1

8

9

雕刻

雕刻机

/

6

10

投料搅拌

水泥预拌房

含水泥传输、自动粉料搅拌

1

11

喷码

喷码机

/

1

12

水泥存储

水泥仓
30m³

1

5、公用工程及辅助工程

（1）给水

本项目用水由市政自来水管网供水，根据工程分析可知，本项目用水主要为员工日常生活办公用水和水泥预拌用水。总用水量为2550m3/a。

1）生活用水

本项目建成后公司工作人员定员为70人，按人均用水量50L/d计，全年生产天数300天，则职工生活总用水量约1050m3/a。排水量按照80%核算，则生活污水产生量约840m3/a。

2）水泥预拌用水

项目水泥预拌过程需添加新鲜水。新鲜水用量为1500m³/a。

（2）排水

本项目排水采用“雨污分流”制，雨水排入市政雨水管网。项目外排废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后接管市政污水管网，送泗阳高新区污水处理厂一期集中处理，尾水经小长河排入废黄河。

[image: image2.png]1050

IRIE210

840,

840_ BEIXIEIK

2550—

1500,

ESEIENS

s3]

11500,

KT

BN

B —HA




图2-1全厂水平衡图单位：m³/a
（3）供电

本项目用电量预计为200万kWh/年，来自市政电网。

表2-8项目公用及辅助工程一览表

工程名称

建设名称

设计内容

备注

主体工程

生产车间

包含分切、混料、雕刻、剪网、水泥淋涂风干、修边、喷码，总建筑面积7400m2
2F，位于1#厂房内

贮运工程

原料暂存区

面积600m2，存放各类原料

1F，位于2#厂房内北半边

成品仓库

面积600㎡，存放产品

1F，位于2#厂房内南半边

辅助工程

办公区

3F，位于综合楼，总建筑面积1050m2
/

公用工程

给水

自来水，2550m3/a
依托当地自来水管网

排水

采用“雨污分流”排水系统,总排水量840m3/a

依托厂区现有排水管线及总排口

供电

200万kwh/a

依托区域电网

环保工程

废水

生活污水

容积5m3化粪池

接管泗阳高新区污水处理厂一期进一步处置

废气

有组织

雕刻、裁切、修边废气

1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001
满足环境管理要求
混料废气

1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA002
满足环境管理要求
无组织

水泥仓废气

水泥仓自带布袋除尘器，送料管道密封

满足环境管理要求

固废

一般固废暂存区

1处，占地面积50m2
满足环境管理要求
危废仓库

1处，占地面积5m2
满足环境管理要求
噪声

选用低噪声设备，厂房隔声，合理布局，距离衰减等
满足环境管理要求

6、职工人数及工作制度

本项目拟设置员工70人，实行3班制，8小时每班，年工作300天，年工作时数7200小时。

7、厂区平面布置

本项目在江苏省宿迁市泗阳县泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号新建1栋生产车间建设生产，厂房东至江苏特伟尔斯新材料有限公司，西至江苏格棱美金属科技股份有限公司，南至凤翔路，北至泗阳金牡丹家具有限公司。厂房内设有生产区、原料暂存区、一般固废暂存区、办公室等，各分区相对独立，有利污染的集中控制。厂区总平面布置图详见附图4。


	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程

内容涉密，不予公示。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目在江苏省宿迁市泗阳县泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号新建生产车间建设生产，厂房目前为空地，不存在遗留环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)

1、空气环境质量

根据2024年宿迁市生态环境状况所述，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%，同比提升9.4个百分点。PM2.5浓度均值为38.7微克/立方米，同比下降2.8%，改善幅度全省第九。PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降。
为切实改善空气质量，进一步加强大气污染防治工作，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市印发了《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》《宿迁市柴油货车污染治理专项行动实施方案》，全力推动环境空气质量持续改善。方案明确了当前重点任务：一是优化产业结构，严格落实“三线一单”和产业准入政策。二是优化能源结构，大力发展新能源和清洁能源。三是优化运输结构，加快推进“公转铁”“公转水”，并开展移动源全链条整治，强化工业企业废气治理等措施。

2、地表水环境质量

根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。南水北调东线涉及我市14个断面及水源地水质达标率为100%。项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，产生废水经泗阳高新区污水处理厂一期处理后最终排入废黄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
声环境质量

根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市功能区声环境质量昼间、夜间测次达标率分别为98.4%、94.9%；区域声环境昼间平均等效声级为54.3分贝，处于二级水平；道路交通声环境昼间平均等效声级为63.7分贝，处于一级水平。全市辐射环境质量良好。
生态环境质量

本项目位于泗阳高新技术产业开发区内，占地范围内不存在生态保护目标。
土壤、地下水环境质量

本项目无需进行土壤、地下水环境现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据项目现场周边情况，确定本项目周边主要环境保护目标见表3-1和表3-2。

表3-1环境空气保护目标表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对距离/m

经度E
纬度N
骆湾小区

118.604633

33.701439

居住区

人群

二类区

SW

275

泗阳大兴医院

118.604665

33.707384

医院

人群

二类区

NW

350

表3-2其他环境敏感目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

距离厂界/m

规模

环境功能

地表水

环境

废黄河

E

887

中型

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准

地下水

环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

声环境

50米范围内无敏感目标

生态

本项目不在宿迁市泗阳县生态空间管控区域范围内



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

项目营运期雕刻、裁切、修边、水泥输送混合搅拌过程中产生颗粒物，雕刻、裁切产生的有组织颗粒物应执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值，修边产生的有组织颗粒物排放应执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中颗粒物排放限值。由于雕刻、裁切、修边三者产生的废气由同1套废气处理设施处理后排放，故从严执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中颗粒物排放限值。水泥输送混合搅拌过程中产生的有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中颗粒物排放限值
厂区内颗粒物无组织排放限值执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2中颗粒物排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃的排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3排放限值。厂界无组织颗粒物的排放执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3中颗粒物无组织排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3排放限值，具体见表3-4。
表3-3有组织大气污染物排放标准

工序

污染物

排放浓度限值(mg/m3)

排放速率限值（kg/h）

执行标准

雕刻、裁切、修边、输送、混合搅拌
颗粒物

10

/

江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）

表3-4无组织大气污染物排放标准

污染物

排放浓度限值(mg/m3)

执行标准

颗粒物
0.5

《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）

非甲烷总烃

4.0

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438—2022）

表3-5厂区内无组织大气污染物排放限值
污染物项目

监控点限值

mg/m3
限值含义

无组织排放

监控位置

标准来源

颗粒物

5

监控点处1h平均浓度值

物料储存与输送，破碎、粉磨、烘干和煅烧，包装和运输

《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）

非甲烷总烃

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外

设置监控点

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）
20

监控点处任意一次浓度值

2、废水排放标准

本项目产生的生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排至泗阳高新区污水处理厂一期处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水经小长河排入废黄河。具体标准见表3-5。
表3-5泗阳高新区污水处理厂一期进、出水水质要求单位：mg/L
污染物名称

泗阳高新区污水处理厂一期污水接管标准

泗阳高新区污水处理厂一期尾水排放标准

pH

6～9

6～9

COD

400

50

SS

280

10

氨氮

25

5（8）

总磷

4.5

0.5

总氮

35

15

3、噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间65dB(A)。

4、固体废物控制标准

本项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，并需满足省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知(苏环办〔2024〕16号)的相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-6。
表3-6项目污染物排放总量控制指标单位：t/a
污染物
产生量
削减量
接管量
进入环境量
废水
废水量
840
0
840
840

COD
0.294
0.0588
0.2352
0.042

SS
0.168
0.0336
0.1344
0.0084

氨氮
0.0294
0.0084
0.021
0.0042

TP
0.00336
0.00166
0.0017
0.0004

TN
0.0378
0.0126
0.0252
0.0126

废气
有组织
颗粒物

13.806
13.529
/
0.277
固废
一般

固废
废包装袋
9

9

0
0

边角料

64

64

0
0

雕刻、裁切、修边布袋收集粉尘

9.39
9.39
0
0
废布袋

0.1

0.1

0

0

危险废物

废机油

0.1

0.1

0

0

废油墨盒

0.001

0.001

0

0

生活垃圾

生活垃圾

10.5

10.5

0

0

总量控制要求：
废气：颗粒物≤0.277t/a；

本项目颗粒物排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。

废水：接管考核量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.2352t/a、SS≤0.1344t/a、氨氮≤0.021t/a、总氮≤0.0252t/a、总磷≤0.0017t/a；进入环境量：废水总量≤840m³/a、COD≤0.042t/a、SS≤0.0084t/a、氨氮≤0.0042t/a、总氮≤0.0126t/a、总磷≤0.0004t/a；
固废：零排放。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境保护措施

本项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，项目新建2个生产厂房及综合楼，建设项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气、粉尘(扬尘)、废水、噪声和固体废弃物等对周围环境的影响，以粉尘(扬尘)和施工噪声尤为明显。
1、水环境保护措施
施工阶段产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要是各种施工机械设备运转的冷却水、施工现场清洗、混凝土养护和设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙；生活污水中含有大量的细菌和病原体，如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染。
施工阶段可采取以下水污染防治对策：
①在施工阶段必须制定严格的施工制度，该制度必须对施工人员提出严格要求，并加以严格监督，要对工人宣传保护环境的重要性，要求他们自觉遵守制定的规章制度，做到人人自觉保护环境。
②施工阶段由于排污工程不健全，应加强管理，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。
③为了便于施工人员生活污水的收集管理，要求在施工阶段建立临时污水收集装置或尽量利用附近卫生设施。
④在实际施工中，应在地表径流流出场地处建立沉砂池，让生产废水在沉淀池内经充分沉淀后再排放，以减少地表径流中的泥沙含量；在工区内修建沉淀池，并投放沉淀剂，沉淀后上清液复用，沉淀池内淤泥定期清理，运往碴场堆放。
⑤在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。
⑥本项目施工期所有废水不得直接向建设用地附近的沟渠等水体排放。
根据上述分析，项目施工期的生产废水处理后回用或综合利用，不排入地表水体，基本不会对地表水体产生明显影响。
2、大气环境保护措施
本项目施工期对环境的影响主要由施工场地的粉尘(扬尘)、施工机械的燃油废气所造成。根据相关规定要求，项目使用商品混凝土，不在现场进行砂浆搅拌等作业。
（1）扬尘
土建过程中产生的扬尘主要为运输车辆往来造成的地面扬尘，其次为风力扬尘。
①车辆行驶扬尘
根据项目工程分析，车在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时加以清扫、洒水措施是减少汽车扬尘的有效手段。如在施工期间对车辆行驶的路面实施定时清扫、洒水降尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少80%以上。因此项目要加强车辆管理，对进入施工场地的车辆限速行驶，一般行驶速度不得超过20km/h，同时对车辆行驶的路面实施定时清扫、洒水降尘，每天洒水4～5次，可以有效降低车辆行驶产生的扬尘污染。
②风力扬尘
根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)，结合本项目建设的实际情况，为减少粉尘和扬尘对周边环境的影响，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。为尽可能减少施工期扬尘对项目周围敏感点的污染程度，建设单位应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》的有关规定，采取有效的施工污染控制对策，确保将施工场区的扬尘污染降到最低限度。结合项目实际情况，项目应
采取以下防尘措施，如下：
①工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个工序，并向当地环境保护行。
②施工场地边界应设置不低于2.5m高的围挡，围挡必须沿工地四周连续设置，不得有缺口，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网(不低2000目/100cm2)或防尘布，施工中物料堆应采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施。
③建筑工程的工地路面应当实施硬化，根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后才出场，并保持出入口通道的整洁。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘。
④及时清运、处置建筑垃圾，建筑垃圾转运前要喷洒水、遮盖等防尘措施。
⑤施工现场地面和路面定期洒水，对场地内运输通道及时清扫冲洗，大风和干燥天气适当增加洒水次数。设置洗车平台，完善排水设施，防治泥土粘带。
（2）施工机械废气
施工使用的各种工程机械(如载重汽车、铲车和推土机等)主要以柴油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，故尾气排放也使本项目所在区域内的大气环境受到污染。尾气中所含的有害物质主要有氮氧化物、二氧化硫、颗粒物和烃类物质等，对距离较近的施工人员产生一定影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工对周围环境的影响。
3、固体废弃物保护措施
施工阶段的固体废弃物主要有施工弃土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）施工弃土
项目施工弃土为清理场地及基坑开挖阶段产生的多余土方，建设单位应与市政环卫部门签订卫生责任书，共同核定清运渣土数量，领取施工渣土清运许可证；必须委托专业的渣土运输公司进行运输，且弃土的运输必须报请市容管理部门进行管理，严格按照环卫和公安部门确定的路线行驶，按照市容管理部门的要求选择合理的用途和去向；运送弃土应使用不漏水的翻斗车，渣土不得沿途漏洒、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面；施工场地不得设置弃土场和堆土场，防止造成二次污染。
落实该措施后，项目施工弃土可得到妥善处置，不会造成二次污染。
（2）建筑垃圾
建设过程中，建筑垃圾应及时清扫、分拣，废物尽量回收再利用，碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，不能利用的部分及时清运，用于筑路或填埋低洼地。废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。
（3）生活垃圾
施工人员生活垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池内，由环卫部门按时集中清运，纳入市政垃圾处理系统
4、声环境保护措施
施工期噪声主要来自设备安装阶段所使用的不同工程设备的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点为减轻项目对周边环境噪声的影响，建议建设单位采取以下措施：
①在场界周围设置墙或挡板，噪声强度较大的机械（90dB(A)以上）集中在昼间非休息时段进行作业，夜间停止施工；
②要求运输车辆进出场地缓速行驶、禁鸣喇叭、合理安排运输时间，减轻运输车辆噪声对周围环境的影响：
③使用低噪声设备，加强设备的维护与管理，将固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时搭建的单独房间内，屋内壁可设置吸声材料：在加强项目日常施工管理，严格采取以上措施后，项目产生的施工噪声可得到有效控制，对周围环境影响较小，项目施工噪声对周围环境影响降低。
5、水土流失影响保护措施
建设项目施工期间水体流失造成的影响有：
（1）车间等地基地开挖、拓宽、管道铺设时地面开挖中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥沙流失，通过地面径流进入河流，造成河水混浊影响水质。
（2）给水、污水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，应该及时运走或者回填，防止影响当地地下管道输水能力。
（3）回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥沙进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观；遇晴天或大风时就会产生扬尘响空气质量；影响市容，破坏陆域景观。
为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，采取以下必要控制措施：
（1）工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替；
（2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失；
（3）借土的临时堆放场地中，要有相对比较集中的地方，其周围应挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目营运期污染产生情况如下：

本项目营运期污染物主要包括废气、废水、固体废物和噪声。

1、大气污染物

内容涉密，不予公示。


	表4-1本项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

产污环节

污染源

污染物

名称

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间

h/a
核算方法

浓度

mg/m3
速率kg/h

产生量t/a

工艺

效率%

废气量/m3/h

浓度

mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

雕刻

G1

排气筒DA001
颗粒物
类比法

73.889
1.330
9.578
布袋除尘器
98

18000

1.333
0.027
0.192
7200

裁切

G3

修边

G4

输送、混合搅拌
G2

排气筒DA002
颗粒物

系数法

58.7

0.587

4.228
布袋除尘器

98

10000

1.5
0.012

0.085

7200

表4-2本项目无组织废气产生源强

废气来源

污染物

产生情况

处理措施

排放源参数

排放情况

产生速率(kg/h)

产生量(t/a)

面积(m2)
高度(m)

排放速率(kg/h)

排放量(t/a)

生产车间

颗粒物

0.213
1.534
加强通风

7400

5

0.213
1.534
表4-3本项目非正常工况污染源强核算一览表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间(h)

年发生频次/次

应对措施

排气筒DA001

布袋除尘失效，颗粒物净化效率降至60%

颗粒物
29.556
0.532
0.5

≤1

加强废气处理设施的管理，定期检修，建立健全的环保管理机构

排气筒DA002

布袋除尘失效，颗粒物净化效率降至60%

颗粒物

23.48

0.2348

0.5

≤1




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）排放口基本信息

本项目共计2根排气筒，本项目排气筒基本参数详见表4-4。

表4-4排气筒参数一览表
排气筒编号

排放口类型

坐标

排气筒参数

风量(m3/h)

经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

DA001

一般排放口

118.599011

33.706308

15

0.8

25

18000

DA002

一般排放口

118.599016

33.706049

15

0.5

25

10000

废气处理装置配套的排气筒需预留监测平台，并在排气筒附近醒目处设置环境保护标志牌。

（3）废气污染治理设施
1）可行性分析分析
本项目雕刻、裁切和修边产生的颗粒物采用1套“布袋除尘”装置处理后，达标尾气经15m高排气筒(DA002)高空排放；水泥输送、混合搅拌产生的颗粒物采用1套“布袋除尘”装置处理后，达标尾气经15m高排气筒(DA002)高空排放。

本项目为XPS复合板制造项目，参照《排污许可证申请及核发技术规范水泥工业》(HJ847-2017），袋式除尘属于合规的处理方式，本次环评雕刻、输送、混合搅拌、裁切和修边产生的粉尘经集气罩收集后通入袋式除尘器处理是可行的。

根据工程分析可知，输送、混合搅拌、雕刻裁切修边产生颗粒物经处理后能够满足江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。因此本项目使用的废气处理排放措施是可行的。

2）废气处理工艺原理及简述

图4-1布袋除尘器工作原理

布袋除尘器：是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

脉冲除尘器工作原理：是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点，克服了分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围。通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。
表4-5布袋除尘器主要参数

序号
产品名称
设备尺寸及型号

DA001

DA002

1
设备阻力
1500Pa

1500Pa

2
除尘效率
95-99%
95-99%
3

滤袋风速

1.2m/min

1.2m/min

4

过滤面积

250m2
138m2
5

风机风量

18000m3/h

10000m³/h

3)风量计算

DA001排气筒

本项目雕刻、玻纤网裁切和成品修边过程中产生的颗粒物经布袋除尘处理后通过排气筒DA001有组织排放。项目在6台雕刻机、2台电子分割锯和2台修边机上方各设置1个集气罩，集气罩收集风机风量计算参考外部吸罩风量计算公式，则风量：

Q=F×V0×3600

式中：Q—集气风量，m³/h；

F—罩口面积，㎡；

V0—罩口平均风速，m/s，可取0.5~1.25m/s；

罩口面积取0.4㎡，平均风速取1m/s，经计算，本项目单台设备集气罩设计风量约为1440m³/h，为保证收集效果，单个集气罩风量设计为1800m³/h，10个集气罩合计风量18000m³/h。

则本项目DA001排气筒合计风量为18000m³/h。

DA002排气筒

本项目水泥输送、混合搅拌过程中产生的颗粒物经布袋除尘处理后通过排气筒DA002有组织排放。项目在输送、混合搅拌设备上方设置共计4个集气罩，集气罩收集风机风量计算参考外部吸罩风量计算公式，则风量：

Q=F×V0×3600

式中：Q—集气风量，m³/h；

F—罩口面积，㎡；

V0—罩口平均风速，m/s，可取0.5~1.25m/s；

罩口面积取0.6㎡，平均风速取1m/s，经计算，本项目单台设备集气罩设计风量约为2160m³/h，为保证收集效果，单个集气罩风量设计为2500m³/h，4个集气罩合计风量10000m³/h。

则本项目DA002排气筒合计风量为10000m³/h。
（4）卫生防护距离

卫生防护距离是无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间设置卫生防护距离，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目特征大气有害物质的卫生防护距离计算方法如下：

[image: image3.png]g—; = %(BLC +025r2)°1°




式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h；

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3；

L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单位的等效半径，单位为m；

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染物源构成类别从表1查取。本项目所在地区年均风速取1.8m/s。

故卫生防护距离计算系数计算如下表。

表4-6卫生防护距离计算参数及计算结果

车间名称

污染物名称

占地面积（㎡）

源强（kg/h）

标准限值（mg/m³）

A

B

C

D

计算值

卫生防护距离（m）

生产车间

颗粒物

7400

0.213
0.45

400

0.01

1.85

0.78

13.93
50

因此项目以1#车间为边界设置50m卫生防护距离。根据现场勘查，项目卫生防护距离内不存在敏感目标，以后在该卫生防护距离内也不得规划和建设住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（4）废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017），本项目废气监测计划如下表。

表4-7本项目实施后废气监测计划

项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

有组织废气

排气筒DA001排放口/雕刻、裁切、修边
颗粒物

1次/两年
江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）

排气筒DA002排放口/输送、混合搅拌
颗粒物
1次/两年
无组织废气

厂界无组织上风向、下风向

颗粒物

1次/季度

非甲烷总烃

1次/年

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）
（5）大气环境影响评价结论
本项目采用成熟稳定的治理措施处理，本项目雕刻、裁切、修边和输送、混合搅拌过程中产生的废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。因此，本项目排放的大气污染物不会降低该地区环境空气质量现状，对周围大气环境影响较小。
2、水污染物

（1）污染源分析
内容涉密，不予公示。

表4-8污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

污染物

名称

污染物产生

治理措施

污染物排放

去向
核算方法

产生废水量/m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

核算方法

排放废水量/m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

职工生活办公

/

COD

类比法

840

350

0.294
化粪池

类比法

840

280

0.2352
泗阳高新区污水处理厂一期
SS

200

0.168
160

0.1344
氨氮

35

0.0294
25

0.021
TP

4

0.00336
2

0.0017
TN

45

0.0378
30

0.0252
装置
污染物

名称

污染物排入外环境量

/

经小长河排入废黄河

核算方法

产生废水量/m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

/

COD

840

50

0.042

SS

10

0.0084

氨氮

5

0.0042

TP

0.5

0.00042

TN

15

0.0126

（2）废水排放口基本情况

本项目雨、污水排口均设置于厂区南侧，污水接管口需根据原江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，排放口设置明显规范化环保标识牌。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-9，厂区污水排放口基本信息见表4-10，废水污染物排放信息见表4-11。

表4-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否满足要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活污水

COD

SS

氨氮

TP

TN

进入城市污水处理厂

间歇放断，排放期间流量不稳定

TW001

生活污水处理系统

化粪池

DW001

是

企业总排

表4-10废水间接排放口基本情况表
排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/(万t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

DW001

118.599976

33.705429

0.084

进入城市污水处理厂

间歇放断，排放期间流量不稳定

—

泗阳高新区污水处理厂一期
COD

SS

氨氮

TN

TP

≤50

≤10

≤5

≤15

≤0.5

表4-11废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

废水排放量/（万m³/a）

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

0.084

COD

SS

氨氮

总氮

总磷

280

160

25

30

2

0.000784

0.000448

0.00007

0.000084

0.000006

0.2352

0.1344

0.021

0.0252

0.0017

全厂排放口合计

COD

0.2352
SS

0.1344
氨氮

0.021
总氮

0.0252
总磷

0.0017
（3）污染治理设施可行性分析

项目外排废水仅生活污水，经厂区化粪池处理后排入泗阳高新区污水处理厂一期进一步处理。

化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。

依托泗阳高新区污水处理厂一期可行性分析：

泗阳高新区污水处理厂一期工程简介

泗阳高新区污水处理厂（一期）（原木业园区污水处理厂）位于淮海路北侧、小长河西侧，现状处理能力为1万t/d，项目主体处理工艺为“A2O氧化沟+絮凝沉淀+纤维转盘滤池过滤”工艺，出水采用紫外线设备消毒，污泥处理采用重力浓缩+带式压滤机脱水后填埋处置。处理后的尾水最终排入废黄河。泗阳高新污水处理厂（一期）现状处理能力1万t/d，实际进水量约8000t/d。污水处理厂内部设有回用水泵房，一部分回用于厂内部加药、脱泥等设施。今后将逐步规划建设中水回用管道，主要服务园区使用回用水的企业，规划建设管道约20公里，预计中水回用率达20%以上。

[image: image4.png]K

13 m/d

Y

w = [3
] ﬁ A = ¥ |2 w| % |a| [H
L A e g o S Rl e e BN 7 S g e S L
i ES M W it it - f = ]
z i w| | e
I its
EEaT]
i
T (X3 R
e |V [ e |




图4-1 泗阳高新区污水处理厂一期污水处理工艺流程图

（2）接管可行性分析

本项目位于江苏省泗阳高新技术产业开发区吴江大道北侧、鲈乡路东侧，属于泗阳高新区污水处理厂一期负责的发展大道以南的范围内，因此本项目废水应接管至泗阳高新区污水处理厂一期。本项目产生排放2.8m³/a（840m³/a），设计处理能力远近期1万吨/日，现状日处理量约8000m3/d，目前污水处理厂运行良好。本项目外排废水水质简单，对泗阳高新区污水处理厂一期带来冲击负荷较小。从水质水量角度分析，均能达到泗阳高新区污水处理厂一期工程的接管标准要求，即COD≤400mg/L、SS≤280mg/L、氨氮≤25mg/L、TP≤4.5mg/L、总氮≤35mg/L、动植物油≤100mg/L，因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能达到泗阳高新区污水处理厂一期的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。
项目污水接管口符合江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求。

（4）废水监测计划

本项目排污口为生活污水单独排放口，排放方式为间接排放，对照《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017），本项目废水排放口监测要求如下表。

表4-12本项目实施后废水监测计划

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废水总排放口

pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、流量、总氮
1次/半年
高新区污水污水处理厂一期接管标准

（5）地表水环境影响评价结论

本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后，达标尾水通过市政污水管网接管至泗阳高新区污水处理厂一期进一步处置，尾水经小长河排入废黄河。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本项目废水接管至泗阳高新区污水处理厂一期处理是可行的，不会对废黄河水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声环境影响和治理措施

（1）噪声源及降噪情况

本项目运营期噪声源强及排放特征参见下表。

表4-13工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声压级（距声源距离）

/（dB(A)/m）
声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

DA001布袋除尘器风机

风量18000m3/h

90

0

0
80

合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头

工作时段

2

DA002布袋除尘器风机

风量10000m3/h

5

50

0

80

表4-14工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

数量

单台声压级（距声源距离）

/（dB(A)/m）

合计声压级（距声源距离）

/（dB(A)/m）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级

/dB(A)
建筑物外距离m
1

生产厂房

XPS复合板智能Ⅰ型
2

85

88

选用低噪声设备，减振、隔声，强化生产管理

30

120
0
20

61.97
工作时段

25

36.9
1

2

XPS复合板智能Ⅱ型
4

85

91

25

80
0
25

63.04
25

38.04

1

3

双向智能修边机
2

85

88

30

35
0
20

61.98
25

36.98

1

4

电子分割锯
2

85

88

10

40
0
10

68
25

43

1

5

分片机
6

80

88

10

30
0
10

68
25

43

1

6

异型成型机
4

75

81

30

20

0

20

54.98

25

29.98

1

7

雕刻机

6

85

93

10

15

0

10

73

25

48

1

8

搅拌房

1

80

80

10

5

0

5

66.02

25

41.02

1

注：坐标原点为厂房西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）厂界达标情况分析

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评釆用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A、B中推荐模型。

户外声传播衰减

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，用下式计算：

LP(r)=LP(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；DC—指向性校正，dB；Adiv—几何发散引起的衰减，dB；Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；Agr—地面效应引起的衰减，dB；Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

点声源的几何发散衰减

①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式


[image: image5.wmf])

/

(

lg

20

)

(

)

(

L

0

0

r

r

r

L

r

p

p

-

=


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。
②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式

[image: image6.wmf])

6

(

L

1

2

+

-

=

TL

L

p

p


式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。

也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


[image: image7.wmf])

4

4

lg(

10

L

2

1

R

r

Q

L

w

p

+

+

=

p


式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③所有声源的叠加公式


[image: image8.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

Lp

1

1

.

0

1

å

=

=

N

j

L

ij

p

T

i


式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。
预测分析结果见表4-15：

表4-15厂界噪声预测值单位：LeqdB(A)

监测点位

本项目贡献值

标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

44.02

44.02

65

55

达标

南厂界

46.97

46.97

65

55

达标

西厂界

51.38

51.38

65

55

达标

北厂界

36.46

36.46

65

55

达标

由上表可知，本项目运行后，各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

（3）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目建成后厂界昼间噪声监测计划见下表。

表4-16噪声环境监测计划
类别

监测点位

监测项目

监测频次

排放标准

噪声

厂界外1m

连续等效A声级

1次/季

昼间65dB(A)/夜间55dB（A）
因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质环境监测单位进行。

4、固体废物环境影响和保护措施

（1）固体废物源强核算

本项目营运期产生的固体废物主要包括水泥拆袋后产生的废包装袋、边角料、布袋收集粉尘、废布袋、废机油、废油墨盒和员工生活垃圾。
废包装袋：本项目使用水泥9000t/a，经估算年产生废包装袋9吨。一般废包装袋属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。

2）边角料：项目雕刻和修边工段产生边角料，边角料约占原料总重的0.5%，XPS基材总重1000t/a，原料总重11800t/a，则产生雕刻边角料5t/a，修边边角料59t/a，合计产生边角料64t/a。边角料属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期委托第三方清运。
3）水泥布袋收集粉尘：本项目水泥房和水泥仓产生的粉尘经收集后采用布袋除尘器进行处理，经计算，收集粉尘量约为5.217t/a。收集的粉尘属于一般工业固废，收集后回用于生产中。

4）雕刻、裁切、修边布袋收集粉尘：本项目雕刻、裁切、修边工段产生的粉尘经收集后采用布袋除尘器进行处理，经计算，收集粉尘量约为9.39t/a。收集的粉尘属于一般工业固废，收集后暂存于一般固废暂存间，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。
5）废布袋：本项目使用布袋除尘装置处置粉尘，经计算废布袋产生量为0.1t/a。废布袋属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。

6)废机油：本项目设备养护产生少量废机油，经计算废机油产生量为0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-214-08。废油收集后存放于危废暂存间，委托有资质公司定期处理。

7）废油墨盒：本项目喷码工段使用水性油墨产生少量废油墨盒，经计算废油墨盒产量约为0.001t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，代码为900-214-08。废油收集后存放于危废暂存间，委托有资质公司定期处理。
8）生活垃圾：本项目员工人数70人，年工作300天，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为10.5t/a，由环卫部门定期清运处理。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，对建设项目产生的物质(除目标产物，即：产品、副产品外)，依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-17。

表4-17建设项目建成后副产物属性（固体废物属性）判定表
序号
副产物
名称
产生工序
形态
主要成分
预测产生量（t/a）
种类判断
固体
废物
副产
品
判定依据
1
废包装袋
原料包装
固态
塑料

9

√
《固体废物鉴别标准通则》
2
边角料

修边

固态
基材废料

64

√
3
泥房布袋收集粉尘
废气处理

固态
粉尘
5.217
√
4

雕刻、裁切、修边布袋收集粉尘
废气处理

固态
粉尘
9.39
√

5

废布袋

废气处理

固态

粉尘、编织物

0.1

√

6

废机油

设备养护

液态

油类物质

0.1

√

7

废油墨盒

喷印

固态

水性油墨

0.001

8

生活垃圾

员工生活

固态
果壳、纸屑

10.5

√
根据《国家危险废物名录》(2021年)、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)以及《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，结果见下表。
表4-18项目营运期固体废物分析结果汇总表

序号
固体废物名称
属性
产生工序
形态
主要成分
危险特性鉴别方法
危险特性
废物
类别
废物代码
产生量(t/a)
1

生活

垃圾

生活垃圾

员工生活

固态

生活垃圾

《国家危险废物名录(2021

年版)》以及危险废物鉴别标准

/

/

/

10.5

2

废包装袋
一般固废

原料包装
固态
塑料

/

/

/

9

3

边角料

修边

固态
基材废料

/

/

/

64

4

雕刻、裁切、磨边布袋收集粉尘
废气处理

固态
粉尘
/

/

/

9.39
5

废布袋

废气处理

固态

粉尘、编织物

/

/

/

0.1

6

废机油

危险废物

设备养护

液态

油类物质

T，I

HW08

900-214-08

0.1

7

废油墨盒

喷印

固态

水性油墨

T，In

HW49

900-041-49

0.001

（2）固废影响分析
a、生活垃圾
项目内生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。
b、一般工业固废暂存库

厂区一般工业固废主要为废包装袋、收集粉尘、边角料、废布袋，建设单位拟在生产车间东南角设置一处占地面积50m2的一般固废暂存场地，一般工业暂存场地可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。

c、危险废物贮存场所(设施)
建设单位拟在生产车间南侧设置一座占地面积5m2的危废库，用于废机油、废油墨盒的临时存储。
表4-19废物暂存场所情况一览表
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置

占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存
周期
危废库

废机油

HW08
900-214-08

生产车间南侧

1m2
桶装

0.1t/a
半年

废油墨盒

HW49

900-041-49

1m2
袋装

0.001t/a
1年

本项目拟新建的占地面积5m2的危废库容积充足，可满足厂区内危险废物的临时存储。

①厂内运输
厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。
②厂内暂存
本项目危废库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办〔2019〕149号)《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办[2020]401号)等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。
危废库应符合以下要求：
1)建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设危废仓库，贮存场所应根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单设立专用标志。
2)建设单位危废库应为室内空间，地基应采用防渗材料进行防渗漏处理外，且地基应高出地面15cm。地面应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，地面应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。
3)危废库应具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存(堆放)处进出路口应设置符合HJ1276-2022、GB15562.2-1995修改单要求的警示标志。
4)危险废物必须装入密封容器内，应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
5)危废库内部应以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。
6)应按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。
7)禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放。
8)在危废库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。
9)危废库应配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
10)危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。
危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置视频监控。
在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。

③危险废物外运
1)外运准备
危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
2)委外运输
危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
④环境管理要求
针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：
1)履行申报登记制度；
2)建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；
3)委托处置应执行报批和转移联单等制度；
4)定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；
5)直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作
6)固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。
采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。
5、土壤、地下水环境影响和保护措施

（1）污染源、污染类型及污染途径分析

本项目不涉及液态原料、生产废水、液态废物，因此对土壤地下水环境影响较小。

（2）污染防治措施

本项目采取“源头控制、分区防治”措施，具体如下。

表4-20本项目建成后厂区防腐防渗分区一览表
防渗单元
防渗分区
防渗技术要求
生产车间、危废库

重点防渗区
防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。
一般固废暂存区、仓库

一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
采取上述措施后，项目危废库在正常情况下不会对土壤及地下水环境造成污染影响。
（3）跟踪监测计划

根据分析，本建项目对土壤和地下水影响较小，因此无需进行跟踪监测。

6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值计算公式：

[image: image9.png][T PR 4
970ty





式中：q1、q2…qn-每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2…Qn-与各危险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中所列风险物质，本项目营运期涉及环境风险物质主要为废机油。

表4-21本项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

全厂最大存在总量/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

废机油

/

0.1

2500

0.00004

项目Q值∑

0.00004

本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.00004，风险潜势为I。
本项目涉及到的有毒有害、易燃易爆等危险物质、风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4-22。

表4-22危险物质、风险源分布、可能影响途径及风险防范措施表

建设项目名称

年产200万平方米XPS复合板项目

建设地点

(江苏)省

(宿迁)市

(泗阳县）

泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号

地理坐标

经度

118度35分58.466秒

纬度

33度42分22.356秒

主要危险物质及分布

结合厂区情况，本项目风险物质主要为废机油，项目生产所使用的的XPS基材属于可燃物，分布于原料仓库、车间设备内，具有火灾风险。

环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)

原料仓库和车间内暂存的XPS基材属于可燃物，若工作人员操作不当使其接触明火可能引发火灾，次生CO大气污染环境事件。

风险防范措施要求

1）泄漏防范措施

泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因，因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施：

①危废库应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置围堰(混凝土)，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。

②加强生产现场管理，严格执行巡查制度，避免润滑油泄漏事故的发生。
③做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，发生废机油引至应急空桶内，并利用沙土对地面进行清理，清理后的废物作相应处置。

④危废库配备消防沙、无火花收容工具。危险废物运输过程中需注意不同的危险废物单独运输，固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。
2）废气处理设施风险防范措施

①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放；

②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

本评价建议企业编制《企业突发环境事件应急预案》，该应急预案应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。

本项目生产过程中存在火灾爆炸及废气处理装置故障等危险性，企业需根据本项目的特点制定相应的事故应急救援预案；同时，根据本企业组织构架，成立事故应急救援小组，建立应急组织系统，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应，减缓事故影响。

填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	排气筒DA001/

雕刻、裁切、修边
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，设计总风量18000m3/h
	江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）/《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）

	
	
	排气筒DA002/

输送、混合搅拌
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，设计总风量10000m3/h
	

	
	无组织
	水泥仓
	颗粒物
	高效脉冲布袋除尘器
	

	
	
	喷码工段
	非甲烷总烃
	/
	

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	加强通风，尽可能提高废气收集效率
	

	
	厂区内
	颗粒物、非甲烷总烃
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TN、TP
	化粪池预处理
	泗阳高新区污水处理厂一期接管标准

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	合理布局、厂房隔声、定期维护等措施
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	垃圾桶，环卫部门处置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求

	
	废包装袋
	一般固废
	暂存于占地面积50m2的一般固废仓库内
	

	
	雕刻、裁切、修边收集粉尘
	
	
	

	
	边角料
	
	
	

	
	废布袋
	
	
	

	
	废机油
	危险废物
	暂存于占地面积5m2的危废库内，定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	
	废油墨盒
	
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	生产车间、危废仓库为重点污染防治区，防渗要求满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；一般固废仓库为一般防渗区，防渗要求满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；综合楼简单防渗区，地面硬化处理

	生态保护措施
	建设项目对周围生态环境基本无影响

	环境风险

防范措施
	雨水、污水排放口处设置阀门；定时检查废气处理装置的运行状况，确保设备各处理设备正常运转；按要求针对环境治理设施开展安全风险辨识

	其他环境

管理要求
	1）环境管理计划

①严格执行“三同时”制度

在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。

②建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。

③健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。

④建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”(江苏省环保厅网站)进行危险废物申报登记。

⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。

⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求张贴标识。

⑧企业需要根据《环境信息公开办法(试行)》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。本项目行业分类为【C3024】轻质建筑材料制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”、“63石膏、水泥制品及类似制品制造302”、“轻质建筑材料制造3024”，需进行登记管理。本项目应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

2）自行监测计划

根据《排污单位自行监测指南水泥工业》（HJ848-2017），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。

3）验收监测计划

当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。




六、结论
	江苏苏小强新材料有限公司年产400万平方米XPS复合板项目拟建于江苏省宿迁市泗阳县泗阳高新技术产业开发区凤翔路2-3号，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度认为，本项目在拟建地建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.277
	0
	0.277
	+0.277

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	840
	0
	840
	+840

	
	COD
	0
	0
	0
	0.2352
	0
	0.2352
	+0.2352

	
	SS
	0
	0
	0
	0.1344
	0
	0.1344
	+0.1344

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.021
	0
	0.021
	+0.021

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0017
	0
	0.0017
	+0.0017

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0252
	0
	0.0252
	+0.0252

	一般工业固体废物
	废包装袋
	0
	0
	0
	9
	0
	9
	+9

	
	边角料
	0
	0
	0
	64
	0
	64
	+64

	
	雕刻、裁切、磨边布袋收集粉尘
	0
	0
	0
	9.39
	0
	9.39
	+9.39

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.1
	0

0.1t/a
	0.1
	+0.1

	
	废油墨盒
	0
	0
	0
	0.001
	
	0.001
	+0.001

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	10.5
	0
	10.5
	+10.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

