{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["6月"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"6月","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江苏深水2024年6月上旬水质情况公示"]
["江苏深水水务有限公司"]
[]
["编号","项目","单位","  生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）   "," 出厂水（一水厂）"," 出厂水（成子湖水厂）"]
[1,"色度","度","≤15","＜5","＜5"]
[2,"浑浊度","NTU","≤1",0.4,0.38]
[3,"臭和味","―","无异臭、异味","无味","无味"]
[4,"耗氧量","mg/L","≤3.0 ",1.8,1.88]
[5,"二氧化氯","mg/L","0.1-0.8",0.25,0.24]
[6,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出"]
[7,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出"]
[]
[]
[null,"检测员:陈敏、石娟",null,"  部门负责人：张海云","         公司审核：朱龙辉"]